# 病理科分子诊断全流程质控与信息管理系统采购项目需求参数

- 技术参数

1. 基础功能要求

- 支持扫码提取患者信息，支持手工登记，自动生成分子项目号。

- 支持样本制备全流程电子化记录，支持核酸共用管理。

- 支持分子报告结构化编写、审核、签发、修改留痕。

- 支持院内病理信息系统对接，可自动获取申请信息，回传报告结果。

2. 报告功能要求

- 内置分子病理专业报告模板，支持自定义配置。

- 支持一代测序、PCR、FISH、基因重排、二代测序报告导入与编辑。

- 支持报告状态智能提醒（超期、延期、最后期限）。

- 支持历史病例对比、同批次标本关联提示。

3. 质控与统计要求

- 支持工作量、报告及时率、重复实验多维度统计与导出。

- 支持阴阳性对照合格率自动统计，不合格记录可追溯。

- 支持统计数据一键转为质控数据，实现闭环管理。

- 支持多条件组合查询、模糊查询、数据导出与打印。

4. 系统管理要求

- 支持分级权限管理（医生/审核/管理员）。

- 支持科内会诊、临床沟通、随访记录管理。

- 支持病例分类、质控分区管理。

- 系统运行稳定，数据安全可追溯。

- 商务需求

- 交付与验收

- 交付内容：分子诊断全流程质控与信息管理系统全套软件、授权文件、操作手册。

- 交付时间：合同签订后15个工作日内完成安装、配置、接口联调与上线。

- 验收标准：所有模块功能正常、接口对接稳定、数据统计准确、软件无报错、用户可正常操作。

- 售后服务

- 质保期限：自验收合格之日起3年软件免费质保服务，含功能维护、故障排查、接口异常处理。

- 响应时效：报修后2小时内响应，24小时内远程/现场解决；系统瘫痪等紧急故障1小时响应、4小时内处置完毕。

- 质保期内免费提供软件版本升级、漏洞修复、功能优化。

- 合规与责任

- 供应商保证所供软件为原厂正版，提供合法授权、资质证书，符合医疗信息系统规范。

- 因软件版权、质量、接口对接问题导致医院损失的，由供应商承担全部责任。

- 知识产权与数据安全

- 软件知识产权归原厂所有，供应商确保医院合法永久使用，无版权纠纷。

- 供应商对医院患者信息、诊断数据、业务数据严格保密，不泄露、不篡改、不用于其他用途，否则承担法律及赔偿责任。

- 其他补充

- 免费提供1次身技术咨询服务现场操作培训，覆盖系统使用、报告编写、质控统计、接口查询等内容。

- 质保期内免费提供软件升级、漏洞修复与功能优化。