# 病理科病理远程会诊平台采购项目需求参数

- 项目预算：10万元

- 技术参数

- 权限与机构管理：支持用户/角色增删改查、批量导入导出；支持权限精细化分配；支持机构信息及层级关联维护。

- 基础数据管理：支持病理会诊平台字典数据维护，支持字典编码规则灵活配置。

- 专家与模板管理：支持专家信息库管理（含电子签名维护）；支持通用及专家个人诊断模板维护。

- 系统安全日志：支持登录、导出等敏感操作日志全记录；支持按时间段、关键字溯源查询。

- 会诊申请管理：支持会诊预约发起，可录入患者信息、阅片时间等关键信息。

- 统计查询功能：支持按诊断专家维度进行会诊数量统计及明细查询。

- 院内本地部署：支持院内病理信息系统对接及本地部署，数据不出院，兼容虚拟服务器或物理服务器部署方式。

- 三、商务需求

- 交付与验收

- 交付内容：病理远程会诊平台软件、授权文件、操作手册。

- 交付时间：合同签订后15个工作日内完成安装、调试、部署上线。

- 验收标准：按本需求参数逐项验收，系统功能正常、权限管理有效、日志可查、统计准确、无报错。

- 售后服务

- 质保期限：自验收合格之日起3年软件免费质保，含功能维护、故障排查、接口支持、版本升级。

- 响应时效：报修后2小时内响应，24小时内远程/现场处理；系统故障紧急情况1小时响应、4小时处置。

- 价格与支付

- 合同总价：固定包干价10万元，包含软件费、安装调试费、接口费、培训费、税费等全部费用，合同执行期间不因市场波动调整。

- 支付方式：验收合格后一次性支付100%。

- 合规与责任

- 供应商保证所供软件为原厂正版，提供合法授权、资质证书，符合医疗信息系统规范。

- 因软件版权、质量问题导致医院损失的，由供应商承担全部责任。

- 知识产权与数据安全

- 软件知识产权归原厂所有，供应商确保医院合法永久使用，无版权纠纷。

- 供应商对教学资源、科室数据严格保密，不泄露、不篡改、不用于其他用途，否则承担法律及赔偿责任。

- 其他补充

- 免费提供1次技术咨询服务现场操作培训，涵盖权限配置、会诊申请、日志查询、统计管理等内容。

- 质保期内免费提供软件版本升级、漏洞修复与功能优化。