第三章 用户需求书

一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号 | 采购项目名称 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 信息化升级改造项目第三方测评服务 | 76.04 |

本项目在财政预算金额下设定最高限价，如投标人的投标报价超过最高限价，将按照符合性审查要求作投标无效处理

二、项目概况

- （一）项目服务内容

为顺利推进“信息化升级改造项目”验收工作，加强对项目软硬件质量管控，需委托权威专业的第三方检测机构对项目开展检测测评工作。

具体包括：软件系统功能性测试、性能效率测试、可靠性测试、软件许可核查等，硬件设备核查、硬件设备通电核查、机房环境检测、网络系统检测、源代码安全审计、项目验收文档核查等。按照深圳市及医疗行业具体验收和检测要求开展第三方验收测评、商用密码应用方案评估、网络安全等级保护测评服务。

- （二）测评服务项目

测评服务项目主要包含中国医学科学院肿瘤医院深圳医院信息化升级改造项目主要内容测评服务，包括：建设基础业务应用系统、IT基础设施、信息安全系统等测评服务。

1.基础业务应用系统建设放疗系统升级、医技系统闭环改造等软件开发，数字签名系统、统一影像管理平台、输液管理系统、生命体征采集系统、护理白板系统、护理敏感指标系统、语音识别、病情早期评估系统、科研管理系统、教学管理系统、院内导航系统、互联网医院等软件购置，多媒体发布系统显示屏购置。

2.IT基础设施建设

（1）网络系统建设，包括交换机、无线认证系统、无线接入终端等设备购置。

（2）数据中心建设，包括服务器、存储设备、光纤交换机等设备购置，及数据迁移。

（3）机房改造，包括中心机房的装修工程、配电系统、UPS系统、接地系统、环境动力监控系统、综合布线、入侵报警系统、消防系统、新风系统；2个汇聚机房的UPS和空调系统；灾备机房的配电系统、UPS系统、环境监控系统等改造。

3.信息安全系统建设

包括防火墙、堡垒机、态势感知管理平台、网管软件、上网行为管理等设备购置。

三、服务需求明细

| 序号 | 采购计划编号 | 服务需求名称（标的名称） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 信息化升级改造项目第三方测评服务 | 1 | 项 |

四、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 |
| 2 | 完全满足本项目★标记条款的要求。 |
| 3 | *** |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

五、技术要求

一、第三方测评服务要求

1.总体要求

（1）公平：实施方应遵循“面向应用、保证质量、客观公正、诚信守诺”的原则开展软件测评工作。

（2）标准化：实施方应依据相关国家标准、行业标准开展测评工作。本测评要求所使用的标准和规范如与实施方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

（3）优质服务：本测试要求实施方提供的是最低限度的要求，实施方应保证提供符合本测评要求和有关标准的优质服务，并确保测评报告符合项目最终验收的所有要求。

（4）保密：对测评服务过程中接触到的各种信息，不得泄露给任何单位和个人，未经允许不得利用这些信息从事与服务无关的活动。

2.测评标准要求

测评依据以国家标准及项目文档为主，具体标准包括如下内容：

（1）国家标准

GB/T 25000.10-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第10部分：系统与软件质量模型》

GB/T 25000.51:2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》

GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》

GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》

GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》

GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

GB/T 28448-2019《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》

GB/T 43206-2023《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》

《商用密码应用安全性评估管理办法》

深政数〔2022〕136号《深圳市政务信息化项目检测与验收管理办法》

（2）项目相关文档

	《项目招投标文件》

	《项目合同书》

	《系统设计方案》

	《工程变更单》

二、测评内容要求

（一）验收测评

1.验收测评范围

根据政策要求，合同验收前，应完成验收测评工作。依据被测项目招标文件、合同文件、用户需求说明书等的要求，对被测项目功能性、性能效率、可靠性、易用性、用户文档集等方面进行测试，验证被测项目是否符合招标文件、需求文件中的要求。具体服务内容如下：

（1）项目验收文档核查：根据标准规范及项目建设要求，对项目竣工文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性进行测试。

（2）验收功能性测试：软件系统的功能性是指当软件在指定条件下使用时，软件产品提供满足明确和隐含要求的功能和能力。软件系统功能测试是软件系统质量模型中最重要的特性。需要依据标准规范及项目建设要求，对项目整体功能进行测试，并关注功能的完备性、适合性及正确性。

（3）验收可靠性测试：也称软件的可靠性评估，指根据软件系统可靠性结构（单元与系统间可靠性关系）、寿命类型和各单元的可靠性试验信息，利用概率统计方法，评估出系统的可靠性特征量。软件可靠性是软件系统在规定的时间内以及规定的环境条件下，完成规定功能的能力。可靠性测试包括以下3方面：成熟性、容错性、易恢复性。

（4）验收性能效率测试：性能测试是指软件系统在规定的条件下，相对于所用资源的数量，软件/信息应用系统可提供适当性能的能力。包括以下质量子特性：时间特性、资源利用性及容量。

（5）验收信息安全性测试：产品或系统保护信息和数据的程度，已使用户、其他产品或系统具有与其授权类型和授权级别一致的数据访问度。依据标准规范及项目建设相关要求，对软件系统的保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性进行测试。

（6）硬件设备核查：依据各建设项目的合同及相关有效性文档，对项目采购的硬件设备进行核对检查，查验是否符合合同及招投标文件的要求，包括品牌，型号，规格，数量等。对设备进行加电测试，确定硬件设备在通电后均可无故障运行。

（7）软件许可核查：依据各建设项目的合同及相关有效性文档，对采购的软件产品进行核对检查，测评是否符合合同及招投标文件的要求，包括软件名称，许可证及许可信息。

（8）机房环境检测：依据《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）、《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB 50462-2024）等国家规范和行业规范的要求，验证机房是否符合建设和设计要求。

（9）网络系统检测：检测内容包括双脚线缆长度、回波损耗、插入损耗、近端串扰、等效远端串扰、传播时延、接线图、连通性、综合近端串扰、衰减串扰比、综合衰减串扰比、综合等效远端串扰、时延偏离以及光纤长度、光缆衰减。

2.验收测评交付成果

- 出具项目第三方测评报告，内容包括但不限于测评实施方案、测试执行记录、测评问题报告单、测评总结（含软硬件）、源代码安全审查报告、安全测评报告等。

（二）网络安全等保测评具体需求

1.等保测评范围

主要针对医院信息化升级改造项目，落实开展网络安全等级保护测评工作，找出存在的差距和不足，提出整改修复意见和建议，服务内容包括：

| 1 | 基础业务系统 | 二级 | 子系统 | 输液管理系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生命体征采集系统 |
|  |  |  |  | 语音识别 |
|  |  |  |  | 病情早期评估系统 |
| 2 | 护理管理系统 | 二级 | 子系统 | 护理白板系统 |
|  |  |  |  | 护理敏感指标系统 |
| 3 | 科研管理系统 | 二级 |  |  |
| 4 | 教学管理系统 | 二级 |  |  |
| 5 | 院内导航系统 | 二级 |  |  |
| 6 | 多媒体发布系统 | 二级 |  |  |
| 7 | 互联网医院 | 三级 |  |  |
| 8 | 统一影像管理平台 | 三级 |  |  |

- （1）网络安全等级自主定级与备案变更

根据上级主管部门关于信息系统等级保护的工作要求，对信息化升级改造项目进行自主定级，同时按照公安网监部门及卫计行业主管部门协助医院完成《信息系统安全等级保护定级报告》；协助单位完成已下线信息系统的等级保护备案变更工作。

- （2）网络安全等级保护测评

依据《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）、《信息技术 网络安全等级保护测评要求》《信息系统安全等级保护测评过程指南》和《信息技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）标准，对单位指定的信息系统，根据安全保护现状开展信息系统等级保护测评，并编写等保测评报告。

等级测评内容包括安全技术和安全管理两大类，其中技术层面应包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等方面的测评，技术手段至少包括渗透测试、漏洞扫描、安全评估、配置核查，管理层面应包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等方面的测评。

测评工作内容包括：

- 安全物理环境测评分析；

- 安全通信网络测评分析；

- 安全区域边界测评分析；

- 安全计算环境测评分析；

- 安全管理中心测评分析；

- 安全管理制度测评分析；

- 安全管理机构测评分析；

- 安全管理人员测评分析；

- 安全建设管理测评分析；

- 安全运维管理测评分析；

- 信息系统等级保护要求差距分析；

- 信息系统整改建议评估分析；

2. 等保测评交付成果

符合公安机关规范要求的《网络安全等级保护测评报告》、由公安机关核发的《网络安全等级保护备案证明》及完整的备案材料汇编。

- 商用密码应用方案评估

1. 商密测评范围

- 认真贯彻落实《中华人民共和国密码法》《国家政务信息化项目建设管理办法》，按照国家密码管理局《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》的要求，对我院医院信息化升级改造项目开展方案评估工作。服务系统包含：

| 1 | 互联网医院 | 三级 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 统一影像管理平台 | 三级 |

2. 商密测评交付成果

- 《商用密码应用方案评估报告》

三、第三方测评技术要求

1. 测评实施要求

投标人应在规定的周期内通过规范的流程完成各阶段性工作，并提交相关的测试文档。具体要求如下：

（1）需求分析阶段：通过对用户需求及开发需求的分析，对需求进行理解和梳理最终形成具有针对性的第三方测评实施方案；

（2）测试设计阶段：依据测评实施方案中相关要求，结合实际系统进行测试用例设计，并最终生成测试用例文档；

（3）测试执行阶段：依据测试文档针对实际系统执行测试工作，最终生成测试执行记录及问题报告；

（4）测试总结阶段：总结测评过程的全部工作，文档及数据，最终生成第三方测评报告。

2.测评管理要求

投标人应对整体测评进行规范的内部管理，以保证测评工作的顺利进行，具体要求如下：

（1）需求管理：测评过程中涉及到的用户需求、开发需求及测试需求均存在版本和多次变更的情况，投标人应结合测评行业的经验对需求进行一致性及真实性的管理，以确保需求准确无误；

（2）进度管理：投标人应评估测评工作量，并在招标人的认可情况下，对进度进行规划及管理，确保整体测评工作按照规划的方向执行，最终保证按照招标人和投标人一致确认的进度情况；

（3）人员管理：投标人应指派一名项目经理对测评团队进行管理，包括技术人员的安排、汇报及工作成果的收集和版本控制；

（4）变更管理：投标人应具有变更控制的能力，可以针对测评过程中的一些变更情况通过规范进行处理，并对变更过程中所产生的意见、解决办法等相关信息进行收集和确定，最终保障变更对项目的影响降到最低。

（5）风险管理：投标人可对风险进行识别，并可对风险进行分析和处理，确保风险在最初的情况下得到解决，保障项目顺利执行。

3.其他要求

（1）验收要求

	中标人应提交全部项目的测评报告，并按合同要求完成测试工作才予验收。

	本测试工作的最终验收由采购单位相关部门组织。

（2）项目经理要求

中标人必须安排1名项目负责人，且具备信息系统高级项目管理师负责本项目测评的全程指导和管理工作。

（3）保密要求

中标人承担本项目范围内的所有技术情报和资料的保密义务，不向第三方传递，不论本项目是否变更、解除或终止，本条款均有效。

中标人在合同期内或合同终止后，未征得采购人书面同意，不得向第三方泄露本项目及本合同业务有关的一切资料。否则造成泄密的，中标人需承担采购人由此引起的损失，若后果严重且触犯法律的，采购人将依法追究其法律责任。

（4）项目验收后配合采购人进行结、决算服务。

六、商务要求

### 一、服务期限：

项目服务期：自本项目测评服务合同签订之日起至中标供应商出具符合要求的测评报告为止，总工期不超过6个月，非供应商原因造成的延误工期可以顺延。

### 二、资质要求

第三方测评：投标人须具备有效的中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的覆盖所检内容领域的检验机构或实验室认可证书，或具备省级（含省、自治区、直辖市）及以上市场监督管理部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》（CMA），且证书在有效期内。如是联合体投标，承担该服务内容的对应联合体成员满足该资质要求即可。

等保测评：投标人（含联合体）须具有公安部第三研究所有效期内的或经公安部批准延长有效期的网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书。如是联合体投标，承担该服务内容的对应联合体成员满足该资质要求即可。

商密评估：投标人（含联合体）须持有国家密码管理局颁发的《商用密码应用安全性评估机构资质证书》。如是联合体投标，承担该服务内容的对应联合体成员满足该资质要求即可。

- 鉴于本项目对资质要求的特殊性和项目三部分服务内容综合情况，允许联合体投标，如联合体投标，需提供联合体投标协议，协议需明确本项目第三方测评、等保测评、商密评估三部分服务内容承担主体及其自身具备的资质。联合体内各主体不得对所承担的服务内容再次分包。

### 三、付款方式：

所有测评服务报告出具后，中标人提供相应金额的合法发票后支付中标人合同总金额的 100% 的第二笔合同款。以下要求全部达成，视为所有测评服务报告出具：

1）采购人签收中标人出具的相应第三方检测报告；

2）中标人出具的符合公安机关规范要求的第三方测评机构，出具各系统的《网络安全等级保护测评报告》，并协助采购人完全获得公安机关的测评报告提交回执。

3）中标人出具《商用密码应用方案评估报告》，并协助采购人完全获得当地密码管理局出具的评估报告提交回执。

### 四、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标人与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

七、其他重要条款

1.本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4.鼓励采购人积极运用公共信用信息，明确对信用记录良好的供应商（特别是中小微企业）免收履约保证金，确需收取履约保证金的，列明通过保函等非现金方式收取。在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例，具体由采购人根据项目实际情况确定。

5.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

6.“信用中国”“中国政府采购网”“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。