## 26年1月计划采购
计划重新检测充装七氟丙烷气瓶统计表
区域 | 类型 | 控制柜位置 | 防护区域 | 数量/瓶 | 重量/KG | 合计/KG | 检测费用单价（元） | 充装量（按照30%）计算 | 灭火剂充装单价（元） | 充装或检测时间 | 过期时间 | 剩余天数 | 备注
综合楼2F | 管网式 | 信息科 | UPS电池间、UPS配电间、计算机房、计算机房控制室 | 6 | 108 | 648 |  | 194.4 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
综合楼4F | 柜式 | 病案室 | 病案室 | 4 | 113 | 452 |  | 135.6 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
地下室D区（西北角） | 柜式 | 二级交换机房1 | 6区二级交换机房1 | 2 | 75 | 150 |  | 45 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
[5 empty] | 80 | 160 |  | 48 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
地下室D区（东侧） | 柜式 | 4号配电房 | 4号配电房 | 3 | 117 | 351 |  | 105.3 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
地下室10区 | 管网式 | 地下室1.2号配电房，直流屏 | 发电机房、储油间、高压室、变压低压室1、变压低压室2 | 8 | 132 | 1056 |  | 316.8 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
综合楼地下室 | 柜式 | 综合楼地下3号配电房 | 变电所 | 2 | 113 | 226 |  | 67.8 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
住院部1F东 | 柜式 | 灾备机房 | 灾备机房 | 2 | 89 | 178 |  | 53.4 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
门诊楼1F西部 | 柜式 | 门诊1楼 | CT | 2 | 95 | 190 |  | 57 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
门诊楼1F西部 | 柜式 | 门诊1楼 | X-RAY | 1 | 135 | 135 |  | 40.5 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
门诊楼1F东东 | 柜式 | 体检1楼 | DR | 2 | 75 | 150 |  | 45 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
门诊区2F东部 | 柜式 | 体检2楼 | DR | 1 | 114 | 114 |  | 34.2 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
|  |  | 数字胃肠 | 1 | 114 | 114 |  | 34.2 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
门诊3F东部 | 柜式 | 门诊3楼超声科 | DR | 1 | 146 | 146 |  | 43.8 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
门诊4F中部 | 柜式 | 门诊4楼牙科 | X光机房 | 1 | 96 | 96 |  | 28.8 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
门诊楼3F | 柜式 | 中心实验室 | UPS电池间 | 1 | 52 | 52 |  | 15.6 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
医技1楼放射科 | 柜式 | 移动DR室 | 移动DR室 | 1 | 146 | 146 |  | 43.8 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
| 柜式 | 磁共振设备室 | 磁共振设备室 | 1 | 146 | 146 |  | 43.8 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
| 柜式 | DR2室 | DR2室 | 2 | 76 | 152 |  | 45.6 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
| 柜式 | 胃肠检查室 | 胃肠检查室 | 2 | 87 | 174 |  | 52.2 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
| 柜式 | DR1室 | DR1室 | 2 | 83 | 166 |  | 49.8 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
| 柜式 | 乳腺检查室 | 乳腺检查室 | 2 | 77 | 154 |  | 46.2 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
| 柜式 | CT3室 | CT3室 | 2 | 93 | 186 |  | 55.8 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
| 柜式 | CT2室 | CT2室 | 2 | 119 | 238 |  | 71.4 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
| 柜式 | CT1室 | CT1室 | 2 | 119 | 238 |  | 71.4 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
住院放疗中心 | 柜式 | 住院放疗中心加速器1# | 1#加速器 | 3 | 89 | 267 |  | 80.1 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
| 柜式 | 住院放疗中心加速器2# | 2#加速器 | 2 | 84 | 168 |  | 50.4 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
| 柜式 | 住院放疗中心后装治疗室 | 后装治疗室 | 3 | 88 | 264 |  | 79.2 |  | 2023-02-28 | 2026-02-28 | -101
|  |  | 合计 | 61 |  | 6517