## 改扩建二期办公设备(空调、洗衣机、电器类别)采购项目（第一批）
改扩建二期办公设备(空调、洗衣机、电器类别)采购项目（第一批）需求
序号 | 产品名称 | 材质参数 | 单位 | 数量
1 | 冰箱 | 1.能效等级：一级能效 2.变频/定频：变频 3.高度：170.1-190cm 4.控温方式：电脑控温 5.制冷方式：风冷 6.宽度：50-60cm 7.主色系：浅色系 8.门款式：多门面板 9.材质：PPM彩板 10.放置方式：独立式 11.总容积：210-230L 12.深度：60-65cm | 台 | 50
2 | 小型冰箱 | 1、能效等级：一级能效 2.主色系：浅色系 3.门款式：多门面板 4.材质：PPM彩板 5.放置方式：独立式 6.总容积：85L以上 7.尺寸：850*452mm 8.变频/定频：变频 | 台 | 160
3 | 空调 1.5P | 1、冷暖类型：冷暖，额度制冷量不低于3510w，额度制热量不低于5010w 2、空调类型：壁挂式 3、变频/定频：变频 4、噪音：内机最高噪音值小于等于41dB(A)，室外机最高噪音值小于等于51dB(A) 5、能耗等级不低于一级能耗 6、具有中国质量认证中心出具产品节能认证证书 7、质保期整机不少于6年 | 台 | 41
4 | 空调 2P | 1、冷暖类型：冷暖，额度制冷量不低于5020w，额度制热量不低于6500w 2、空调类型：壁挂式 3、变频/定频：变频 4、噪音：内机最高噪音值小于等于43dB(A)，室外机最高噪音值小于等于55dB(A) 5、能耗等级不低于一级能耗 6、具有中国质量认证中心出具产品节能认证证书 7、质保期整机不少于6年 | 台 | 29
5 | 洗衣机 | 1.类型：滚筒洗衣机 2.能效等级：一级能效 3.变频/定频：变频 4.洗涤容量：大于等于10kg 5.宽度：不大于60cm，高度：不高于90cm 6.脱水转速;大于等于1200转/分钟 7.内桶材质：不锈钢 8.开门方式：前开式 9、质保期三年 | 台 | 29