
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院
医疗设备第三方维保项目邀请挂网论证需求
为保障医院医疗设备使用维护安全，提高设备开机率，延长设备使用寿命，提高医院医疗设备综合管理水平，从设备维保要求和人力成本综合考虑，医院依据《深圳市市场监督管理局政府购买服务指导性目录（更新版）》相关规定，拟委托有资质的医疗设备第三方维保公司对全院医疗设备进行驻场整体维保托管服务。现就项目需求进行邀请挂网论证，欢迎符合条件的供应商报名参加论证调研，论证需求如下：
一、项目概况

（一）医院基本情况

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院是由国家癌症中心中国医学科学院肿瘤医院与深圳市政府合作共建的市属公立医院，2017年3月18日正式揭牌运营，作为北京总院“一院两区”战略的南方核心。医院总占地面积13.64万平方米，核定床位1222张。医院改扩建工程二期竣工后，编制床位将达2300张，另有临床试验床位300张。
（二）项目依据与目的
医院依据《深圳市市场监督管理局政府购买服务指导性目录（更新版）》相关规定，拟委托有资质的医疗设备第三方维保公司，对全院医疗设备进行驻场整体维保托管服务，提供专业的、全方位的医疗设备全生命周期日常管理、保养、巡检、调配、计量检测送检等服务，保障医疗设备正常运行。
（三）设备概况
过保设备根据过保日期分阶段分情况纳入整体维保托管范围，具体以采购人的实际设备数据为准。

	在用医疗设备服役年限情况（截至2026年8月31日）

	序号
	服役年限
	数量
（台/套）

	1
	3年以内
	1330

	2
	3-5年
	595

	3
	5-8年
	1784

	4
	8年以上
	3726

	合计
	7435


二、服务对象及范围
（一）服务对象
本项目服务对象为设备管理部门负责管理的全院医疗设备和参照医疗设备管理的非医疗设备，包括但不限于医疗设备、医疗器械、医疗用品、科研教学设备、医院资产系统中单价1500元以下的小型医疗设备，以及协助管理医院资产系统中的其他资产；具体以采购人书面交付的维保服务设备清单为准。
（二）在保设备免费维护管理
对采购人已购买保修服务的医疗设备、新采购但仍在保修期内的医疗设备、由耗材试剂供应商承诺保修的设备及其他在保设备，提供免费维护管理服务。
（三）服务商人工保
未在整体维保托管服务设备清单、以及无法按设备维保托管费率核算维保托管费用的设备，均纳入维保托管范围，该部分设备维保类型定义为“服务商人工保”，由投标人承担设备日常管理和保养工作，相关维修、保养、计量、检测和配件更换产生的费用，本着互利互惠的原则，由投标人提供三方比价中的优惠价格或比原厂更优惠的价格至采购人，经采购人同意后先行处理，在半年结算时，由采购人额外支付给投标人。
三、主要服务内容
投标人须在国家法律法规、部门规章及医院制度的规定范围内提供服务，主要内容包括：
（一）设备巡查、维修，完成医院医疗设备日常维修（含配件）、保养、调试、巡检、质控、不良事件监测分析、特种设备管理、档案管理、报废（含报废鉴定并由有资质的机构出具签章版报废鉴定报告）等全生命周期管理服务；
（二）根据医院医疗设备管理需求，提供满足要求的医疗设备全生命周期信息管理系统（含资产供应商、厂商证照管理和维护）；
（三）物联网设备定位管理，100万及以上设备的使用效益管理；
（四）协助验收、盘点医院资产；设备建档并扫描成电子文档备份存档（特种设备一机一档），建立设备管理相关的规范和制度；
（五）实施三级保养和风险评估管理；由有资质的机构对生命支持类、急救类设备定期进行质控检测并出具签章版检测报告；
（六）完成医院医疗设备年度放射卫生（辐射防护）检测和管理、计量检定与校准管理，纳入维保范围的设备计量校准费用由投标人承担；
（七）零配件采购；落实设备的原厂维保，医院有权要求根据临床需要由投标人提供原厂或原厂授权商维修服务，维修更换的零配件需提供来源信息（可追溯），相关维修费用由投标人负责；
（八）对新购设备（质保期内）的原厂维修保养督促，对质保期内设备、单独买保设备提供日常质量巡检及二级保养服务；
（九）配合采购人接受各类检查、三甲复审、国考、省考、各类评比等事项；项目实施中接受采购人的领导，完成采购人交办的其它与项目相关的事项；
（十）提供医院医疗设备使用操作人员与管理人员的培训服务；协助医院设备安装、验收、移机拆装调试、建档归档及资产清查工作；
（十一）与医院共同进行医、教、研融合式学科建设，申报课题不少于1个/年。


