改扩建工程配套信息化项目监理服务采购项目需求

一、服务需求明细

| 序号 | 名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 | 1监理要点 1.1规范管理 根据深圳市政府投资项目相关管理法律法规及相关标准，制定信息化建设项目管理指南，制定完成全流程项目建设管理规定（包含：合同、变更、文档管理、信息安全、资产管理、验收管理、审计等全过程管理环节），并根据建设项目的实际情况及建设单位相关需求，简化相关建立流程，确保项目变更、验收等合法合规，确保审计材料规范齐备，符合市相关主管部门审计及项目验收要求。 1.2质量控制 - 依据有关的招标文件、投标文件、合同和设计单位制定的技术规范书，审查、监督、控制项目建设的质量； - 采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量； - 组织工程质量、系统集成等质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理； - 项目建设期间采取旁站监理监督建设质量； - 监督系统项目需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促实施单位整改存在的问题； - 参与系统建设工作的测试、集成、竣工验收和交接； - 跟踪各子项目在质保期内的运行状况，督促实施方做好售后服务。 1.3进度控制 - 协助进行项目建设周期总进度目标的分析、论证； - 审查各子项目的进度计划，并监督计划的执行； - 审核项目实施各阶段的进度计划，必要时调整进度计划； - 审核设计方、施工方和材料设备供货方提出的进度计划/供货计划，检查、督促和控制其执行； - 发现工程未能按计划进行时，要求项目承包商调整或修改计划，采取必要措施加快开发进度，以使实际项目进度符合合同的要求； - 在项目实施过程中，每月进行计划值与实际值的比较，每月、季、年度提交各种进度控制监理报告和报表。 1.4变更控制 - 对项目变更进行严格控制，不能随意地进行变更； - 监理对可能发生的风险以及可能引起的变更要保持预控能力，也应当具备快速反应能力； - 对变更申请快速响应； - 任何变更都要得到三方（建设单位、承建单位、监理单位）确认； - 明确界定项目变更的目标； - 加强变更风险及变更效果的评估； - 及时公布变更信息； - 选择冲击最小的方案； - 执行制定完成的变更程序，对变更进行严格的控制。 1.5投资控制 - 动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析； - 审查项目进度款申报； - 严格控制和审查项目需求变更，核算成本和变化量，报采购人审批； - 审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算。 - 1.6合同管理 - 协助业主确定项目实施的合同结构； - 协助业主起草与项目有关的各类合同； - 参与各类合同谈判； - 监督检查承建单位履行合同； - 各类合同的跟踪管理（检查各方执行情况，提交合同管理报表与报告）； - 协助业主处理各子项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题； - 合同整理与归档。 1.7信息管理 - 及时向采购方提交反映各子项目的动态信息和监理工作情况的项目文档； - 建立全面、准确反映各子项目建设各阶段状况的文档和资料； - 督促、检查承建单位及时完成各阶段设计文档、代码、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作； - 审查承建单位的设计文档、变更单、问题跟踪单，审查承建单位与采购方之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等； - 当软件工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向采购方报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。 - 1.8组织协调 - 协助采购方划分或澄清承建单位的工作范围和职责； - 监督本项目各方履行职责，协调各方的工作关系； - 建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调本项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。 - 1.9信息安全管理 - 督促承建单位建立完善的信息安全管理制度，数据备份制度； - 组织信息安全事故的调查与处理； - 协助建立信息化工程监理的信息安全管理工作目标和管理流程。 1.10 项目文档管理 - 督促检查承建单位及时完成各阶段设计文档、测试记录、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的归档工作，按归档要求进行分类整理归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收。确保项目中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化； - 监理方的文档管理人员，负责收集、管理监理工作各类文书资料，对监理工作文档、收发文签收登记等进行管理。 1.11 项目送审 建立项目结算、决算审计流程，收集、汇总、审核项目审计资料，协助采购方在规定时限内送审项目结算决算，按要求补充、说明相关材料，对审计意见及时沟通承建单位意见等。 1.12 项目验收 按照国家及深圳市相关项目验收规定，协助建设单位组织提交项目验收或者项目验收备案需提交材料，并配合完成项目验收及验收备案其他工作。 2日常监理 2.1针对性的实施方案 - 掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准； - 安排足够的监理人员，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理，随时为采购方提供服务； - 制定工程管理的组织机构方案并协助采购方组建相关机构，并提供相关培训； - 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实； - 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实； - 与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见； - 其他需要日常监理的事项。 2.2过程监理 - 编制监理规划、监理实施细则，提交给采购方审核； - 审核承建单位的开工申请，对承建单位进行开工前检查； - 根据工程的总体规划，与采购方联合对承建单位制定的工程总体实施方案、技术方案、实施策略、实施规范等进行审核评估，并提交审核意见； - 检查工程采用硬件、系统软件是否符合采购文件或技术方案所确定的品牌、型号、规格和质量标准，提交相关验收清单和验收方法，依此严格审查验收采购的硬件、系统软件产品，保证所有硬件、系统软件都符合合同要求； - 督促承建单位严格执行项目开发合同、国家相关技术标准、规范，对违反要求的情况及时向采购方报告，并提出建议。对工程中的难点、重点进行检查，做好分项验收工作； - 对工程中各项目以及工程整体的进展状况进行监理，定期检查汇报工程实际进度情况，审核承建单位的进度报告，对工程实施过程中各阶段的实施成果进行评审和管理，并提交审核意见； - 监督需求管理的执行和控制情况，督促建设单位整改存在的问题； - 根据工程进度情况，对测试方案进行审核，并提交审核意见； - 管理项目的进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险； - 对工程的重大变更进行审核和有效控制，审核相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更及索赔事宜； - 组织工程质量、系统集成质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理； - 发现质量问题时及时向采购方报告，并监督问题整改执行情况； - 编制监理月报，包括本月的质量和进度、合同执行情况、发生的重大事件、次月工作计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施； - 其他需要监理的事项。 - 2.3验收过程中的监理 - 审核承建单位测试方案，对测试过程进行全程监控，确保交付质量； - 协助采购方审批承建单位的验收申请； - 协助采购方进行工程初验、试运行和终验工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作； - 各项目完工后根据相关合同督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给采购方，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整； - 复核确认或否决承建单位编制的工程结算、决算； - 工程验收通过后，与采购方、承建单位三方共同签署验收报告； - 出具监理总结报告； - 其他需要监理的事项。 2.4项目管理要求 - 规范化管理。根据深圳市政府投资项目相关管理法律法规及相关标准，制定全流程项目建设管理规定，定期（或按建设单位需求）集中开展关于项目管理相关规范、要求的培训。针对项目全流程管理过程中涉及的文档提供范式模板，提前明确验收审计等过程需提交的文档，在项目执行过程中准备和搜集。最终形成由范式模板组成的项目资料库，解决日后由项目负责人进行项目统计、材料提交的重复性工作。 - 协助制定信息化建设管理标准。根据项目建设相关要求，紧密结合深圳市政府投资项目管理规定要求，统一信息化建设管理标准，制定相关标准制度。 - 建设监理过程中，应采用信息化管理手段和管理工具进行本项目的监理服务工作，要求投标人应具备专业监理管理工具，同时应在信息安全方面有相应的资格能力，保证本项目的监理工作能够科学、高效、可靠地服务于本项目。 - 子项目验收要求。按照国家法律法规和规范及行业的要求组织工程验收及专项验收。 - 项目验收阶段。按照《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》，收集相关材料，开展项目实施绩效评估，编制《深圳市政府投资项目验收申请报告》，配合主管部门现场查验、答疑，项目未通过市发展改革部门验收的，按照相关要求组织进行整改，并配合完成项目验收及验收备案其他工作。 - 送审阶段。收集、整理、审核项目审计资料，协助采购方在规定时限内送审项目结算决算，按审计部门要求补充、说明相关材料，对审计意见及时沟通承建单位意见等。 - 安全保密要求。由于本工程的部分工作具有保密要求的特点，因此，要求参与本工程监理工作的全部人员都必须是政治可靠、责任心强的人员，而且在本工程的整个监理工作当中，监理都必须严守秘密，对于泄密的要追究当事人及单位领导的责任，造成严重后果的除终止合同外，并追究当事人和单位领导的相关责任。 - 投标人不允许转包分包。 - 监理人员不得与被监理公司间有金钱及其他与项目监理无关的往来。 - 对项目合同及询价需求中未明确的施工方案，在实施过程中，监理单位需向采购人提出，同时提出相应的参考指标要求，由采购人确认后按要求执行。 |
| 2 | 人员要求 | - 监理小组要求 - 1名项目负责人。 - 投标人应建立不少于5人的项目监理小组（含项目负责人），根据建设单位需求提供全程现场监理工作。采购人提出更换监理人员要求，监理公司需无条件一个月内完成更换，监理人员的确定和变更，须事先经建设单位同意。监理人员必须奉公守法，并具有高度的责任心。监理过程如需车辆，要求投标单位自行保障车辆用于项目日常监理工作，直至项目完成结束。 - 现场派驻要求 投标人应保证至少1名现场监理人员，提供驻场服务直至被监理项目终验通过为止。项目维保服务期、结（决）算期间，根据招标人要求提供现场服务。 |