## Sheet1
序号 | 所属科室 | 设备名称 | 产地 （进口/国产） | 数量 | 功能 | 配置要求
1 | 消毒供应室 | 洁净管道干燥系统 | 国产 | 1套 | 主要用于内窥镜和管道器械的吹干，要求吹出的气体经过处理成为洁净气体，避免对器械的二次污染和自带静音无油气源，气体的压力和调温度可调节。 | 1、洁净管道干燥系统自带气源和温度热风温度可调； 2、压力可调； 3、隔音效果好； 4、有加热保护； 5、配备热风枪和普通高压气枪，可灵活选择； 6、高压气枪：吹出洁净常温气体； 7、移动式使用：采用一体式设计，可随时移动使用； 8、过滤系统：采用三级精密处理，将水份、油、微粒高度过滤；