## Sheet1
序号 | 所属科室 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置要求
1 | 中心实验室 | 快速笼盒清洗机 | 国产 | 1 | 用于对大小鼠笼盒、盒盖、金属网架的全自动清洗 | 配置： 1、主机； 2、专用清洗架2台； 3、控制系统； 4、说明书及操作规程； 5、无油静音空气压缩机。
2 | 中心实验室 | 动物饮用水在线灭菌设备 | 国产 | 1 | 通过高温灭菌方式给动物提供无菌饮用水 | 1、主机； 2、全自动软化水机； 3、说明书及操作规程； 4、无油静音空气压缩机； 5、PID调节阀； 6、0.2微米超细无菌过滤器； 7、不锈钢材质储水罐。
3 | 中心实验室 | 超速离心机 | 接受进口 | 1 | 完成各种细胞（亚细胞器）、核酸（DNA和RNA）、蛋白质、病毒、细菌、血液、无机材料、有机材料等物质的分离、纯化和富集工作。 | 1、≥100000rpm智能型超速离心机一台，内置PC，带软件和数据库； 2、定角转头1个：钛合金材质，最高转速≥100,000rpm，最大容量≥8*6ml；配置实验室常用微量2mL离心管适配器； 3、定角转头1个：钛合金材质，最高转速≥70,000rpm，最大容量≥8*30ml； 4、水平转头1个：钛合金材质，最高转速≥60,000rpm，最大容量≥6*4ml；配置实验室常用小体积2和1.5ml离心管适配器，离心体积：6*1.5ml； 5、水平转头1个：钛合金材质，最高转速≥40,000rpm，最大容量≥6*10ml； 6、水平转头1个：钛合金材质；最大容量≥6*30ml。
4 | 体检中心 | C13呼气检测仪 | 国产 | 1 | 检测幽门螺杆菌 | 1.配置：C13呼气检测仪1台，呼气检测仪软件系统1套，计算机1台，液晶显示屏1台，打印机1台，条码枪1把。
5 | 医务部病案办 | 臭氧紫外线消毒柜 | 国产 | 1 | 满足病案消毒功能 | 标准配置