## Sheet1
序号 | 所属科室 | 设备名称 | 数量 | 产地 （进口/国产） | 功能 | 配置及主要参数
1 | 肝胆外科 | 内窥镜图文工作站 | 1 | 国产 | 实现内窥镜手术中手术视频文件的记录，截图。并可同时记录内窥镜图像及术中超声等设备图像。可用外置存储设备导出视频文件及图片。 | 1.实现本地2T硬盘及外接硬盘双重录像；2.双画面视频输入：双镜联合、内外景联合；3.任意画面组合：画中画、单画面全屏等；4.触摸屏控制：10寸以上触摸屏（PAD结构小巧便携）,可以放置于抽屉。5.本地移动硬盘、优盘直接下载：4G文件下载时间不超过5分钟。6.网络访问（WEB）界面回放、下载。7.可选配直播示教功能。 配置需求：1.图文工作站主机 1台 2.图像诊断工作站软件 1套 3.术中超声连接线缆 1套 4.内镜图像线缆 1套