## Sheet1
序号 | 科室 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置要求
1 | 手术室 | 高清腹腔镜系统（镜头） | 进口 | 1 | 用于外科腔镜手术用，可配合各品牌内窥镜设备。分辨率达到4K标准 | 1.腹腔镜镜头 14条
2 | 手术室 | 基础手术器械 | 国产 | 1 | 外科手术基础类通用手术工具，满足外科及手术室日常手术使用 | 1.止血钳 2.海绵钳 3.剪刀 4.巾钳 5.阻断钳 6.双极电凝 7.血管钳 8.镊子类 9.针持 10.牵开器等
3 | 手术室 | 专科手术器械 | 进口 | 2 | 外科手术基础类通用手术工具，满足外科及手术室日常手术使用 | 1.止血钳 2.海绵钳 3.剪刀 4.巾钳 5.阻断钳 6.双极电凝 7.血管钳 8.镊子类 9.针持 10.牵开器等
4 | 手术室 | 温毯机 | 国产 | 4 | 用于外科手术中保持手术患者体温用 | 1. 加温毯机 1台 2. 通风管 1套 3. 加温毯 5个 4. 管路夹 1个 5. 电源线 1个
5 | 手术室 | 高频电刀 | 进口 | 3 | 用于外科手术给手术器械提供单双极能量 | 1.主机 1台 2.单双极脚踏 1套 3.一次性负极板 5套 4.一次性电刀笔 5套
6 | 手术室 | 智能回路垫 | 进口 | 2 | 与高频手术设备配套使用，为高频电流提供回路 | 1.负极板回路垫 1条 2.导线 2条
7 | 手术室 | 电外科工作站 | 进口 | 1 | 用于外科手术给手术器械提供单双极能量，并提供大血管闭合功能及等离子电切功能。 | 1.手术系统主机 1台 2.双脚踏 1套 3.等离子模块 1套 4.腔镜下大血管闭合钳 1套 5.开放大血管闭合钳 1套 6.腔镜下大血管闭合切割系统 1套 7.双极高频连线 2根 8.等离子点切线 2根 9.台车 1台
8 | 麻醉科 | 视频喉镜 | 国产 | 15 | 配备可视功能便于观察气道的辅助进行气管插管的急救工具 | 电源、配套电池及充电器、清晰的触摸显示器、手柄及窥视片组成
9 | 麻醉科 | 麻醉气道车 | 国产 | 12 | 用于放置、分类、便于管理以及运输麻醉用药品和器械的工具。 | 1.车体：左侧面延伸操作台面×1、抽屉×5（可按实际尺寸定制） 2.附件：左侧：合金铝喷涂储物盒×1、优质塑料污物桶×1；右侧：不锈钢储物篮×1、不锈钢双桶挂篮×1、优质塑料污物桶×2；背部：不锈钢高架桥装置（升降式仪器托盘/输液架×1、透明翻转物品管理盒×2）；抽屉内部：ABS物品分类装置×1、积木式任意分隔装置×4、可另外选配标签盒 3.阻尼滑轮四只 4.电子化装置：集中式电子密码锁×1
10 | 麻醉科 | 困难气道车 | 国产 | 3 | 用于放置、分类、便于管理以及运输麻醉用药品和器械的工具。 | 1.车体：左侧面延伸操作台面×1、抽屉×5（可按实际尺寸定制） 2.附件：左侧：合金铝喷涂储物盒×1、优质塑料污物桶×1；右侧：不锈钢储物篮×1、不锈钢双桶挂篮×1、优质塑料污物桶×2；背部：不锈钢高架桥装置（升降式仪器托盘/输液架×1、透明翻转物品管理盒×2）；抽屉内部：ABS物品分类装置×1、积木式任意分隔装置×4、可另外选配标签盒 3.普通锁具×1（第一抽） 4.电子化装置：集中式电子密码锁×1
11 | 麻醉科 | 急救车 | 国产 | 3 | 方便麻醉医生技术操作与文字书写,方便麻醉急救物品的摆放与管理,方便在急诊科、ICU、麻醉科及普通病房实施抢救,提高工作效率 | 1.车体：右侧面延伸操作台面×1、抽屉×5 2.附件：左侧：合金铝喷涂储物盒×1、手动机构+桶盖×1，优质塑料污物桶×1；右侧：不锈钢储物篮×1、优质塑料污物桶×1、不锈钢氧气瓶挂架×1；背部：可调式除颤仪托盘×1，不锈钢升降输液杆×1、电力插座组×1、CPR抢救板×1；抽屉内部：积木式任意分隔装置×5； 3.内藏式一次性锁具×1
12 | 麻醉科 | 经皮氧、二氧化碳分压监测仪 | 进口 | 1 | 1.监测原理：电极法 2.监测参数：经皮氧分压（tcpO2）、经皮二氧化碳分压（tcpCO2） 3.监测范围： tcpO2：0-800mmHg（0.0-99.9kPa），tcpCO2：0-200mmHg（0.0-26.7kPa） 4.温度设置：37.0-45.0℃，间隔为0.5℃ 5.配套耗材需具备国家医保耗材编码 | 1、主机 1台 2、通用模块 3个 3、经皮监测功能模块 3个 4、电源线 1根 5、操作手册 1本 6、经皮监测电极 1根 7、固定环N20套装 1盒
13 | 麻醉科 | 便携式血气血色素电解质分析仪 | 进口 | 1 | 可床旁快速测量血标本中PH、PCO2、PO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、HCT、GLU、LAC等参数，质控简洁方便，维护成本低 | 主机 1台；便携式可充电电池及充电装置；配置相应质控附件
14 | 麻醉科 | 加温输液系统 | 国产 | 21 | 输血加温，输液加温、医用升温毯和末梢循环加温 | 1、加温输液泵主机1台 2、液位传感器1个 3、电源线1根 4、保险管2支 5、使用说明书1本