## Sheet1
序号 | 科室 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置要求
1 | 手术室 | 高清腹腔镜系统（镜头） | 进口 | 1 | 用于外科腔镜手术用，可配合各品牌内窥镜设备。分辨率达到4K标准 | 1.腹腔镜镜头 14条
2 | 手术室 | 智能回路垫 | 进口 | 2 | 与高频手术设备配套使用，为高频电流提供回路 | 1.负极板回路垫 1条 2.导线 2条
3 | 手术室 | 电外科工作站 | 进口 | 1 | 用于外科手术给手术器械提供单双极能量，并提供大血管闭合功能及等离子电切功能。 | 1.手术系统主机 1台 2.双脚踏 1套 3.等离子模块 1套 4.腔镜下大血管闭合钳 1套 5.开放大血管闭合钳 1套 6.腔镜下大血管闭合切割系统 1套 7.双极高频连线 2根 8.等离子点切线 2根 9.台车 1台
4 | 麻醉科 | 经皮氧、二氧化碳分压监测仪 | 进口 | 1 | 1.监测原理：电极法 2.监测参数：经皮氧分压（tcpO2）、经皮二氧化碳分压（tcpCO2） 3.监测范围： tcpO2：0-800mmHg（0.0-99.9kPa），tcpCO2：0-200mmHg（0.0-26.7kPa） 4.温度设置：37.0-45.0℃，间隔为0.5℃ 5.配套耗材需具备国家医保耗材编码 | 1、主机 1台 2、通用模块 3个 3、经皮监测功能模块 3个 4、电源线 1根 5、操作手册 1本 6、经皮监测电极 1根 7、固定环N20套装 1盒