## 设备论证报名表
门诊部拟开展论证设备清单
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 数量 | 产地 （进口/国产） | 功能 | 配置需求 | 备注
1 | 门诊部 | 心血管专用监护仪 | 3 | 国产 | 1.心电监护：15秒内测量血压，血氧饱和度、体温、脉率、心率; 2.手工输入体重、身高、呼吸频率和疼痛指数，计算体表面积; 3.可通过有线或无线连接电子病历系统 4.支持ECG（3.5.12导联） 5.十二道打印功能，支持216mm热敏记录仪，可同时记录12道波形，记录波形可任意选择 6.专用PICC导联 7.心电采集 8.导出数据功能 9.断电后可使用半小时以上 | 1.插件式监护仪+心电图机1台 2.无创血压袖套2套 3.无创血压脚套2套 4.推车1台 5.血压导气管1套 6.血氧传感器4根 7.血氧电缆4根 8.ECG导联线12导2套 9.体温探头2套 10.导出数据电缆2套 11.CO2电缆4套 12.专用PICC导联2套 13.打印模块插槽1套 14.锂电子电池1套 15.合格证1份