## Sheet1
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置要求
1 | 全自动化疗药品调配机器人 | 国产 | 1 | 用于静配中心和临床科室有毒及普通静脉药物的自动调配 | 1、和医院HIS连接、接收医嘱。 2、可实现静脉输液药物的自动调配，包括安瓿瓶切割、消毒、掰断、抽吸、注入，西林瓶消毒、注射、摇匀、抽吸、注入等操作。 3、自带净化系统，配药仓达到ISO5级（100级），全排式排风。 4、单处方调配和集中调配模式。 5、非整支用药、相同药品拼药、余药回收、不同药品混合。 6、具有粉剂振荡溶解功能。 7、调配、化疗输注泵调配、残液回收等 8、各式软袋、可立袋、塑瓶、化疗输注泵 9、具有西林瓶、安瓿、输液袋药品机器自动识别核对功能。 10、根据各药品特性执行其专有的调配程序。 11、具备对处方状态的复核功能。 12、多角度实时监控药物调配的全流程、视频自动同步保存，保证调配数据可追溯。 13、如用专用耗材，需具备收费条件。