## Sheet1
序号 | 物品名称 | 规格参数 | 参考图 | 改扩建一期拟配置数量 （单位：个） | 备注
1 | 垃圾桶：有害垃圾 | ▲1.外部内部均采用304不锈钢1.0MM厚； 2.上背板：35CM*45CM（正面印垃圾分配小类图标）； 3.外桶尺寸：45CM*45CM*75CM（印垃圾分类大类图标和医院logo），桶头配圆弧喇叭投口，造型美观又轻松引导垃圾投入内胆；外桶底部全封板结构，防止垃圾外溢污染地面；底部配缓冲胶垫，平稳摆放又避免划伤地面； ▲4.内桶尺寸：高度58CM、直径40CM；内桶底部是弧形。开口方式为上开口，带提手方便提取； 5.上背板与桶身可拆卸分离设计，方便轻松更换标识内容，具有多用性； |  | 18 | 分类垃圾桶主要放在门诊大厅、电梯厅及公共区域比较长宽的过道；以下是分布设置点位：
负一楼：2个点
负二楼：4个点
一楼：3个点
二楼：3个点
三层：手术室生活区3个点，输血科2个点
2 | 垃圾桶：可回收垃圾 |  |  | 18 | 四层：1个点
3 | 垃圾桶：餐厨垃圾 |  |  | 6 | 改扩建一期分类垃圾桶点位共18个、餐厨垃圾桶共6个
4 | 垃圾桶：其他垃圾 |  |  | 18
5 | 报刊架 | 规格: 高度≥100cm，长度≥60cm，侧宽≥35cm 1.2参数： 1.2.1材质：高强度钢管，表面浸塑处理，光滑质感，耐用不生锈。网孔设计，防霉通风；多功能大容量，设计三种放置方式，上部五排强力夹位，中部弓形插袋，底部双层网篮；配备万向静音轮，可随意转动； |  | 6 | 改扩建一期6个诊区
6 | 户外垃圾桶 | 1.1规格：L820*W380*H1000mm 1.2 参数： 1.2.1材质：全桶采用304#不锈钢，桶身上下边缘采用304#不锈钢包边，配置有塑料内胆，内胆容积30L，坚实耐用，防生锈，便于清洁；桶身厚度1.0mm；桶盖和底座厚度1.2mm，一次性压模成型，中间配置有废电池回收盒，盒内胆容积3L，盒内胆材质为0.8mm后镀锌或塑料制成，防生锈。 1.2.2开口方式：上方侧边开口。 1.2.3桶身颜色：桶身采用不锈钢本身。 1.2.4可根据采购方需求印字logo、图案或文字 |  | 5 | 改扩建一期5个
7 | 医用垃圾桶 | 1.1规格：16L 1.3参数： 1.3.1材质：97%聚苯乙烯，3%颜料 1.3.2颜色：黄色（有感染性废物标识） 1.3.3性能：高密度抗冲击聚乙烯注模而成，强度高，寿命长，抗腐、耐热，耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐冲击，无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染，经济，环保，便捷，卫生。 1.3.4封闭式带盖结构，避免垃圾遗洒。脚踏式：一脚踏开能将垃圾桶的盖子开口大于90°打开并定位，一脚踏关便于投放同时，完全避免了手与垃圾桶的接触。 1.3.5桶盖填充严密，桶体日久不变形，设计有内桶，材质97%聚苯乙烯，3%颜料。 1.3.6符合国家环境保护总局、卫生部联合发布“医疗废物专用包装容器和警示标志标准（HJ421-2008）”。(提供检测报告) 1.3.7可根据需要印制标示及logo |  | 50
8 | 医用垃圾桶 | 1.1规格：20L （参数同上） | 样式参考第7项图片 | 100
9 | 医用垃圾桶 | 1.1规格：30L （参数同上） | 样式参考第7项图片 | 100
10 | 生活垃圾推车 | 1.1规格：240L 1.2.1加厚桶身与桶盖采用高密度聚乙烯（HDPE）一次注模成型。加入抗紫外线剂，不易褪色。耐酸.耐碱.耐腐蚀，耐冲击，无钉无刺，无毒无味。易冲洗消毒，经济，环保，便捷，卫生。 1.2.2封闭式带盖结构，避免垃圾遗洒。增加金属脚踏，侧边设计脚踏踏板，避免手直接与桶身的接触，方便、快捷。 1.2.3装有塑料把手和脚轮，轮子为内置式，节省空间，操作方便，移动灵活。 1.2.4可与压缩垃圾车配套，实现自动倾倒，直接对接作业。 1.2.5可互套叠，方便运输，节省空间与费用。 1.2.6桶身后面需印制容量“大小”标识；可根据需要印制标示及logo；颜色可以根据中标方实质需要定做（红、篮、绿、灰、黄）。 1.2.7符合国家环境保护总局、卫生部联合发布“医疗废物专用包装容器和警示标志标准（HJ421-2008）” (提供检测报告)。 |  | 45 | 改扩建一期按每层楼预计2个；共6层，约使用12个。剩余的更换现有住院部、医技楼、门诊楼坏的约33个科室垃圾桶
11 | 大型流动垃圾桶 | 1.1规格：660L 1.2参数： 1.2.1桶身与桶盖采用高密度聚乙烯（HDPE）一次注模成型。耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐冲击，无钉无刺，无毒无味。易冲洗消毒，经济，环保，便捷，卫生。 1.2.2封闭式带盖结构，避免垃圾遗洒。 1.2.3抗热、防冻及防腐蚀化学品，所用原料熔化温度不低120摄氏度，自燃温度不低于350摄氏度及软化温度不低于110摄氏度，耐低温可达零下20-30摄氏度；所有塑料桶都注入高质量防紫外线原料占2％，颜料色素5％，以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久、桶颜色保持鲜艳耐久。 1.2.4垃圾桶材料为100％进口原米PE、挂车部位采用钢材焊接。 1.2.5桶身四周、盖子四周、盖子连接口都加固以延长垃圾桶的寿命。 1.2.6装有塑料把手和脚轮，操作方便，移动灵活，特殊结构设计，与压缩式垃圾车配套实现自动倾倒 1.2.7符合国家环境保护总局、卫生部联合发布“医疗废物专用包装容器和警示标志标准（HJ421-2008）” (提供检测报告)。 |  | 8 | 院内转运
12 | 其他垃分类圾垃圾桶 | 1.1容量：30L 1.3参数： 1.2.1材质：97%聚苯乙烯，3%颜料 1.2.2颜色：灰色 1.2.3性能：1.高密度抗冲击聚乙烯注模而成，强度高，寿命长，抗腐、耐热，耐酸、耐碱、耐腐蚀,耐冲击,无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染,经济，环保，便捷，卫生。 1.2.4.封闭式带盖结构，避免垃圾遗洒。 1.2.5桶盖填充严密，桶体日久不变形。 1.2.6桶身需印制有“其他垃圾”标识、垃圾分类品种及印制logo |  | 110
13 | 可回收物分类垃圾桶 | 1.1容量：30L 1.3参数： 1.2.1材质：97%聚苯乙烯，3%颜料 1.2.2颜色：蓝色 1.2.3性能：1.高密度抗冲击聚乙烯注模而成，强度高，寿命长，抗腐、耐热，耐酸、耐碱、耐腐蚀,耐冲击,无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染,经济，环保，便捷，卫生。 1.2.4.封闭式带盖结构，避免垃圾遗洒。 1.2.5桶盖填充严密，桶体日久不变形。 1.2.6桶身需印制有“可回收物”标识、垃圾分类品种及印制logo | 样式参考第12项图片 | 100
14 | 多功能清洁工具车 | 1.1规格：约L1300*W750*H1000mm 1.2参数： 1.2.1材质：PA设备类专用塑胶材料；四条立柱采用方通304#38mmX38mmX1.2mm加镀烙钢管; 三层存放板厚度1.2mm；加强筋采用1.2mm板材；带活动脚轮：尼龙材质，布袋：帆布袋。 1.2.2产品结构：拆装式组合 1.2.3功能设计合理，有效提高清洁效率；人性化设计，安装容易，拆洗方便；用优质工程塑料和配件，坚固耐用； |  | 20 | 每层楼预计3台，共计使用18台，2台备用
15 | 污衣桶 | 1.1规格：900*650*850mm（带盖、布套可拆洗） 1.2参数： 1.2.1产品材质：优质304不锈钢。 1.2.2脚轮材料：静音轮，采用橡胶，脚轮尺寸：5寸（两个万向，两个定向），赠送几个布套，以便更换 1.2.3颜色：蓝色/绿色 1.2.4可根据医院实地情况调整尺寸，可根据需要印制标示及logo。 |  | 30 | 改扩建一期每层预计4个，共计需要使用24个，备用6个
16 | 不锈钢伞套机 | 1.1规格：(L)430×(W)290×(H)810（mm） 不锈钢、卡扣U型设计 |  | 2 | 改扩建一期入口
17 | 大盘纸盒 | 1.1 采用304不锈钢制作，宽250*高260*厚110（MM） 1.1 参数：采用304不锈钢制作，打孔壁挂安装，防盗功能采用锁扣式，产品尺寸为：宽250*高260*厚110（MM），齿式断纸口，分体式转轴。 |  | 150
18 | 擦手纸盒 | 1.1 参数：采用304不锈钢制作，产品尺寸为：宽292*高270*厚110（MM） 1.1 参数：采用304不锈钢制作，打孔壁挂安装，防盗功能采用锁扣式，产品尺寸为：宽292*高270*厚110（MM），余量可视，防水防潮。 |  | 100
|  |  | 合计： | 886