## Sheet1
拟采购设备需求清单-（中心实验室）
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置 | 主要参数
1 | 快速笼盒清洗机 | 国产 | 1 | 笼盒清洗机通过热水、高压、大流量的喷淋方式，实现对笼盒、盒盖、金属网架和动物饮水瓶的全自动喷淋清洗 | 1、主机1台 2、专用清洗架2台 3、控制系统1套 4、说明书及操作规程1套 5、无油静音空气压缩机1台。 | 1.产品用途：设备应满足对大小鼠笼盒、盒盖、饮水瓶和金属网架的全自动清洗。具备不同的自动清洗程序，方便多种污染物的清洗。 2.具备快速清洗程序，单次清洗程序运行时间应不超过6分钟。 3. 每次清洗IVC小鼠笼盒的数量不低于40个。 4.具备过滤装置，避免堵塞管道。