## Sheet1
拟采购设备需求清单-（检验输血科）
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置 | 主要参数 | 是否需要连接网络
1 | 凝血分析流水线 | 进口 | 1套 | 凝血分析流水线基本功能包括： 1.样本前处理：自动完成样本离心、扫码、分配、轨道传输等工作。 2.样本分析：自动穿刺取样、自动检测。 3. 检测结果自动审核：配置的中间体软件对检测结果进行自动审核，提高结果审核的效率，降低出错率。 | 1、装载模块 1个 2、全自动离心机 1台 3、分配模块 1个 4、长轨道 ≧2条(具体数量根据场地设计需求配置) 5、传输模块 ≧2条(具体数量根据场地设计需求配置) 6、中间件 1个 7、全自动凝血分析仪 主机 3台 8、配套电脑桌 3张 9、手持扫描枪 3把 10、触摸屏液晶显示器 3台 11、鼠标 3个 12、键盘 3个 13、仪器包装箱 3个 14、附件箱 3个 15、电脑主机 3台 16、电脑显示器 3台 | 1.凝血分析流水线采用1+3模式（一套分析系统连接三台凝血分析模块），凝血分析仪在线上或线下都可以相互独立使用、互不影响，不受限于保养或维护时其它仪器不能正常使用。 2.样本采用主机内穿刺取样，无需开盖；全程闭盖避免气溶胶带来的生物危害。 3.配置流水线专用离心机模块，离心机每小时≥320标本，具有自动配平和冷藏功能。 4.流水线条码位置识别：样品和试剂任意放置，相同试剂能放置多瓶，样品和试剂自动识别功能。 | lis系统