## Sheet1
序号 | 设备类型 | 品牌 | 型号 | 数量（台/套） | 保修范围 | 服务要求
1 | 医用磁共振成像系统 | 飞利浦 | Ingenia 3.0T | 1 | 全保，包含但不仅限于人工、备件、线圈保用、磁体保修、制冷系统保修，工作站；冷头维修；液氦安全保证；水冷机组维修；精密空调机组维修；预防性保养及耗材 | 1.开机率保证：在合同期内保证95%的开机率（按一年365日计算，即每个合同年度内停机天数不得超过18天）。若开机率每低于95%，每低于95%开机率1天，则顺延保修3天（简称“按1:3顺延”，下同）；开机率若为85-90%，则按1:4顺延；除不可抗逆因素外，开机率若低于85%，医院可单方面取消合同。若因大范围维修需要停机，单次最长停机时间不应超过48小时（特殊情况双方友好协商处理）。 2.维修服务要求：接到故障报修电话后，2小时内做出响应；宕机情况下，12小时内到达现场进行维修。若未能在此时间内到达现场处置，则视同发生违约，每违约一次，则延长本项目的全保修期10天。 3.保养服务要求：在保修服务期内每年提供不少于4次的按照厂家标准规定的保养，并出具保养报告。 4.提供服务期内完整的设备维修保养服务报告
2 | 螺旋断层放射治疗系统 | 安科锐 | TomoH | 1 | 全保，包含但不仅限于人工、维修零配件及定期保养服务 | 1.开机率保证：在合同期内保证95%的开机率（按一年365日计算，即每个合同年度内停机天数不得超过18天）。若开机率每低于95%，每低于95%开机率1天，则顺延保修3天（简称“按1:3顺延”，下同）；开机率若为85-90%，则按1:4顺延；除不可抗逆因素外，开机率若低于85%，医院可单方面取消合同。若因大范围维修需要停机，单次最长停机时间不应超过48小时（特殊情况双方友好协商处理）。 2.维修服务要求：接到故障报修电话后，2小时内做出响应；宕机情况下，12小时内到达现场进行维修。若未能在此时间内到达现场处置，则视同发生违约，每违约一次，则延长本项目的全保修期10天。 3.保养服务要求：在保修服务期内每年提供不少于4次的按照厂家标准规定的保养，并出具保养报告。 4.提供服务期内完整的设备维修保养服务报告