## Sheet1
拟采购设备需求清单-（质子中心2）
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置 | 主要参数 | 场地要求 （包括水电气等） | 具体放置地点 | 是否需要连接网络 | 其他需求
1 | 水银体温计 | 国产 | 420 | 治疗使用 | 保护套、水银体温计 | 保护套、水银体温计（腋温） | / | 治疗室 | / | /
2 | 听诊器 | 国产 | 171 | 诊疗使用 | 双面听诊 加重听诊头 | 双面听诊 加重听诊头 | / | 医生办公室 | / | /
3 | 水银体温计甩降器 | 国产 | 8 | 治疗使用 | 体温计甩降机、内置可拆卸转子（套）、电源线 | 1.适用体温计类型：适用于常见的玻璃水银体温计，包括但不限于腋下、口腔、直肠等不同用途的体温计 2.甩降效果：能在规定时间内，将水银体温计的示数可靠地甩降至35℃以下，成功率不低于99% | / | 治疗室 | / | /
4 | 额温枪 | 国产 | 49 | 治疗使用 | 探头保护套、体温显示屏、电池、电源 | 1、记忆按钮 2、红外线感应 3、测量精度≤±0.3℃。 4、分辨率0.1℃。 5、测量时间＜1s | / | 治疗室 | / | /
5 | 输液架 | 国产 | 45 | 治疗使用 | 输液架，输液袋挂钩，把手，输液泵托盘、置物篮（不锈钢） | 万向轮（5轮），输液杆可调节高度旋钮 | / | 病房/治疗区 | / | /
6 | 雾化器 | 国产 | 8 | 治疗使用 | 压缩空气式雾化器主机、电源线 | 1.工作模式：具备多种雾化模式，如连续雾化、间歇雾化等 2.定时功能：可设置 0-60 分钟定时 3.调节功能：可调节雾化速率、雾量大小等 | / | 治疗室 | / | /
7 | 简易呼吸球囊 | 国产 | 29 | 抢救使用 | 面罩、单向阀：患者接头组、鸭嘴阀、单向阀盖；压力安全阀，球体；进气阀：进气阀垫片、进气阀座、进气阀接头、储氧阀 、储氧袋、 氧气连接管、呼气阀 | 容量：成人：1500-2500ml，儿童：550-800ml； 潮气量：8-12ml/kg，具体可根据病人的具体情况调整。 吸呼比：一般在1:1.5-2之间 | / | 抢救室 | / | /
8 | 麻醉咽喉镜 | 国产 | 16 | 抢救使用 | 麻醉喉镜，微型灯、窥视片、镜片尖端、卡套接头、榫口、不锈钢压炳 | 1、不锈钢材质、喉镜尖端可弯曲70度 2、可拆卸式光线管、镀铬金手柄、密封电池 3、可选成人儿童配件 4、由一个手柄和四个镜片组成，镜片根据使用对象选取，规格包括儿童型、成人小号、成人中号，成人大号 | / | 抢救室 | / | /
9 | 电动吸引器 | 国产 | 10 | 治疗使用 | 一体式器械盘，根据临床需要无级调节负压值，含收集容器、气压泵、脚踏开关 | 电源电压: 220±22V, 50Hz±1Hz 电机功率: 120VA 吸引泵类型: 活塞泵 极限负压值: >0.09MPa 噪音水平: <60dB(A) 抽气速率: >20L/min 贮液瓶容量: 2500ml/只, 每组配备两只 | / | 抢救室 | / | /
10 | 治疗盘 | 国产 | 68 | 治疗使用 | / | 通用 | / | 治疗室 | / | /
11 | 氧气袋 | 国产 | 19 | 治疗使用 | / | 储氧 | / | 抢救室 | / | /
12 | 舌钳 | 国产 | 22 | 抢救备用 | / | 通用 | / | 抢救室 | / | /
13 | 开口器 | 国产 | 20 | 抢救备用 | / | 通用 | / | 抢救室 | / | /
14 | 压舌板 | 国产 | 20 | 抢救备用 | / | 通用 | / | 抢救室 | / | /
15 | 医用手电筒 | 国产 | 90 | 诊疗使用 | / | 瞳孔笔、医用手电筒 | / | 医生办公室 | / | /
16 | 治疗盘（无金属） | 国产 | 2 | 用于MR模拟定位室内的护理操作 | 托盘+内收纳区+弯盘 | 与MRI兼容的，不含金属，环保ABS材质，抗高温、耐酸碱，轻便、抗摔，组成包括托盘+内收纳区+弯盘 | 无 | MR定位室 | 无 | 无
17 | 负压吸引装置（无金属） | 国产 | 1 | 用于MR模拟定位室内的负压吸引使用 | 标配 | 与MRI兼容 | 无 | MR定位室 | 无 | 无
18 | 吸氧装置（无金属） | 国产 | 1 | 用于MR模拟定位室内的吸氧使用 | 标配 | 与MRI兼容 | 无 | MR定位室 | 无 | 无
19 | 脉氧夹（无金属） | 国产 | 2 | 监测血氧 | 标配 | 与MRI兼容 | 无 | MR定位室 | 无 | 无
20 | 鼻腔填塞钳 | 国产 | 10 | 诊疗使用 | 鼻腔填塞钳1个 | 不锈钢材质，120*4，圆头 | 无 | 机房及各治疗区域 | 无 | 无
21 | 鹅颈灯 | 国产 | 10 | 诊疗使用 | 鹅颈灯1个 | 亮度可调，色温5000-6500K，脚踏开关、立柱开关（可选），流明：650-750ML，灯头颈部：软管可调节；不锈钢底座 | / | / | / | /
22 | 鼻组织钳 | 国产 | 10 | 诊疗使用 | 鼻组织钳1个 | 不锈钢材质，120*3mm，盖板式，直，尖圆头 | / | / | / | /
23 | 鼻筛窦钳 | 国产 | 10 | 诊疗使用 | 鼻筛窦钳1个 | 不锈钢材质，130*4.5,0度杯型口 | / | / | / | /
24 | 鼻部活检钳 | 国产 | 10 | 诊疗使用 | 鼻部活检钳1个 | 不锈钢材质，长12cm，0度，刃宽3mm | / | / | / | /
25 | 口镜大号 | 国产 | 10 | 诊疗使用 | 口镜大号1个 | 不锈钢材质，长16.5cm，放大镜 | / | / | / | /
26 | 口镜中号 | 国产 | 10 | 诊疗使用 | 口镜中号1个 | 不锈钢材质，长16.5cm，镜子直径2.4cm | / | / | / | /
27 | 口镜小号 | 国产 | 10 | 诊疗使用 | 口镜小号1个 | 不锈钢材质，长16.5cm，镜子直径2.2cm | / | / | / | /
28 | 鼻窥镜 | 国产 | 10 | 诊疗使用 | 鼻窥镜1个 | 不锈钢材质，15.5*2.7cm | / | / | / | /
29 | 输液可伸缩吊杆 | 国产 | 576 | 输液用具 | 吊环杆，瓶架勾 | 加厚吊环勾，4个瓶架勾，铝合金 | / | 病房 | / | /
30 | 电子体温计 | 国产 | 50 | 治疗使用 | 感温头、量温棒、显示屏、开关、按键以及电池盖 | 传感器的分辨率可达±0.01℃，精确度可达±0.02℃，反应速度<2.8秒，电阻年漂移率≤0.1%(相当于小于0.025℃)。 | / | 治疗室 | / | /
31 | 水温测量仪 | 国产 | 16 | 治疗使用 | / | 用于擦浴以及检测体温计温度；电子款，测量范围：-50-300摄氏度 | / | 治疗室 | / | /
32 | 过床易 | 国产 | 10 | 移动患者 | / | 1、长 1700mm*宽 500mm*厚度 15mm； 2、最大承重能力≥200kg 3、具备对折功能，方便携带和存放 | / | 抢救室 | / | /
33 | 急救箱 | 国产 | 12 | 抢救物品箱 | / | 空箱，内带分隔，长49*宽31*高15厘米 | / | 抢救室 | / | /
34 | 多用开瓶器 | 国产 | 30 | 开瓶工具 | / | 防锈带砂轮 | / | / | / | /
35 | 冰袋 | 国产 | 30 | 治疗使用 | / | BM-大 | / | 治疗室 | / | /
36 | 高精度温度计 | 国产 | 2 | 用于质控测量剂量时测量水中的温度 | 本体1个、探头不少于1个、至少2根连接线、至少2组电池 | 温度误差不大于±0.1℃，湿度误差不大于±1.5%RH，探头外置线2米，探头及连接线防水，接口:USB/蓝牙，存储容量:40万组，一对一送检校准证书 | 无 | 质控测量剂量时使用，平时放在质控设备储藏间内 | 否 | 无
37 | 集成式温度气压湿度计 | 国产 | 5 | 用于日常监测治疗室内的温度湿度气压 | 带显示屏幕，数字式显示；带壁挂功能 | 显示屏幕大、数值清晰，容易在室内及监控中观察读数，支持壁挂；温度显示到0.1℃；质保1年以上；数字式；带批次校准证书 | 放置在治疗床附近 | 5间治疗室各1个 | 否 | 无
38 | 助行器 | 国产 | 23 | 方便患者行动 | 框式助行器 | 尺寸: 大架长52-55cm，宽48-52.5cm，折叠宽度10cm，高73-91cm，脚管8档调节。防滑把手采用PVC软性材质手感柔软;橡胶脚垫脚垫为橡胶材质防止滑倒 扶手承重: 130kg。 | / | 病房 | / | /
39 | 止血钳 | 国产 | 100 | / | / | 14、16、18、20cm（弯全齿、直全齿） | / | / | / | /
40 | 拆线剪 | 国产 | 100 | / | / | 片头部前端有弧形凹槽，供剪、拆缝合线用 | / | / | / | /
41 | 持针器 | 国产 | 100 | / | / | 通用 | / | / | / | /
42 | 纹式钳 | 国产 | 100 | / | / | 通用 | / | / | / | /
43 | 卵圆钳 | 国产 | 100 | / | / | 通用 | / | / | / | /
44 | 不锈钢罐 | 国产 | 100 | / | / | 通用 | / | / | / | /
45 | 组织剪 | 国产 | 100 | / | / | 通用 | / | / | / | /
46 | 缝合包 | 国产 | 50 | / | / | 含直钳、弯钳、蚊式钳、组织剪、线剪、刀柄、持针器、弯盘、治疗碗、药杯） | / | / | / | /
47 | 气管切开包 | 国产 | 20 | 抢救物品 | 通用 | 含直钳、弯钳、蚊式钳（直、弯）、布巾钳、组织剪、线剪、神经拉钩、甲状腺拉钩、平镊、牙镊、气管撑开钳、刀柄、持针器、弯盘、治疗碗、药杯） | / | 抢救室 | / | /
48 | 气管插管管芯 | 国产 | 20 | 抢救物品 | 通用 | 通用 | / | 抢救室 | / | /
| 合计 |  | 2635