## Sheet1
拟采购设备需求清单(检验科）
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置 | 主要参数 | 场地要求 （包括水电气等） | 是否需要连接网络
1 | 倒置显微镜 | 进口 | 1 | 用于细胞培养时观察细胞状态及细胞计数 | 载物台、转换器、镜筒 | 提供高分辨率成像，配备长寿命的LED光源，并且设计紧凑，适合在洁净台上使用。可快速、高对比度的图像捕捉。载物台：平板载物台，转换器：内置4孔位，镜筒：三目镜筒，变焦：电动，观察方法：荧光，相衬，明场 | 否 | 无
2 | 加样枪 | 国产 | 3 | 移液 | 移液器一支 说明书一份 合格证一份 | 1、重量轻，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 3、人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损。 4、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养。 5、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 6、可精准设置移液体积。体积视窗位置合理，便于移液观察，可单手设定体积及操作。独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 。 7、0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求。 8、颜色标识移液器量程。 | 否 | 无