中国医学科学院肿瘤医院深圳医院消毒供应室新增空压机组采购项目需求

- 项目概况

- 项目名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院消毒供应室新增空压机组采购项目

- 服务期限：服务期自合同生效之日起至空压机组安装竣工验收、提供空压系统调试报告为止。

- 预算金额或预算金额之下的最高限额：14.7万元。

- 技术要求

（一）医技楼三楼消毒供应室空压机房现有空压系统功率7.5KW，排气量0.74立方米/每分钟，排气压力1.0MPa，已无法满足科室需求且频繁出现故障，需新安装一套流量参数大于1.22立方米/每分钟的压缩空气系统，并联安装在扩建区域新机房，含一体式无油空气压缩机组，内置干燥机、储气罐、自控系统，过滤装置、管道连接等，参照相应国标要求进行系统安装。具体参数详见附件3《项目清单》，其中报价、需求响应情况请参照表格附件内样式进行统一制作。

（二）人员要求：

本项目服务单位应建立不少于4人的更换安装小组并负责现场安全，小组成员均为投标人在职员工（以社保为准），其中

- 组长1人：需具有本科或及以上学历、具有机电相关专业类别工程师或技师证书；

- 小组成员须持有应急管理部门或安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证（作业类别：低压电工作业）、应急管理部门或安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证（作业类别：高处安装、维护、拆除作业），应急管理部门或安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）。

（三）时间要求：

安装前需上报计划，并经院内主管部门审核同意后方可开展。上述安装内容质保时间至少2年以上、空压机设备质保至少3年以上。

- 投标人资格要求

（一）服务单位必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，且为深圳市政府采购注册供应商；

（二）服务单位必须具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或者机电工程施工总承包三级及以上资质；

（三）服务单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

（四）截至开展采购时间为止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府采购活动且在有效期内）的服务单位；

（五）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的服务单位，拒绝参与本项目的采购活动；

（六）本项目不接受联合体投标。

- 商务要求

- 服务预算金额：14.7万元。

- 履约保证金：合同签订后5个工作日内乙方向甲方支付合同总金额5%作为履约保证金，项目验收合格1年后100%无息返还。

（三）付款方式：合同签订后，乙方提供履约保证金缴纳凭证及合法有效发票后，15个日历日内，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；完成所有更换与安装并出具报告后，乙方提供合法有效发票后，60个日历日内甲方向乙方支付合同金额的70%。