中国医学科学院肿瘤医院深圳医院住院楼负一层压缩空气系统储气罐更换项目需求

- 项目概况

- 项目名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院住院楼负一层压缩空气系统储气罐更换项目

- 服务期限：服务期自合同生效之日起至压缩空气系统储气罐安装竣工验收、完成相应特种设备使用登记办理为止。

- 预算金额或预算金额之下的最高限额：6.8万元。

- 技术要求

（一）住院楼负一层压缩空气系统现有1台2m³容积的储气罐，由于即将到达使用年限，将影响院内供气，计划将该罐更换为1台使用年限20年以上的2m³储气罐，含相应管路阀门、主备用安全阀、主备用压力表、委托供应商进行相应特种设备使用登记办理、处置旧罐等，更换过程中提供备用空压机以备应急供气需求。具体参数详见附件3《项目清单》，其中报价、需求响应情况请参照表格附件内样式进行统一制作。

（二）人员要求：

本项目服务单位应建立不少于3人的更换安装小组并负责现场安全，小组成员均为投标人在职员工（以社保为准），其中

- 组长1人：需具有专科或及以上学历、具有机电相关专业类别工程师或技师证书；

- 小组成员须持有市场监管局颁发的快开门式压力容器R1特种设备人员证，应急管理部门或安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）。

（三）时间要求：

安装更换前需上报计划，并经院内主管部门审核同意后方可开展。上述安装更换内容质保时间至少2年以上。

- 投标人资格要求

（一）服务单位必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，且为深圳市政府采购注册供应商；

（二）营业执照经营范围包括：包含机电设备或管道设备相关服务等；

（三）服务单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

（四）截至开展采购时间为止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府采购活动且在有效期内）的服务单位；

（五）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的服务单位，拒绝参与本项目的采购活动；

（六）本项目不接受联合体投标。

- 商务要求

- 服务预算金额：6.8万元。

- 履约保证金：合同签订后5个工作日内乙方向甲方支付合同总金额5%作为履约保证金，项目验收合格1年后100%无息返还。

（三）付款方式：合同签订后，乙方提供履约保证金缴纳凭证及合法有效发票后，15个日历日内，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；完成所有更换与安装并出具报告后，乙方提供合法有效发票后，60个日历日内甲方向乙方支付合同金额的70%。