中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（二期）项目招选第三方查验单位

项目需求

一、项目概况

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（二期）项目位于广东省深圳市龙岗区宝荷路113号，主要包含第二住院楼、后勤综合楼及室外配套工程，总建筑面积约219206平方米。

第二住院楼1栋，建筑面积160147平方米，其中：地上109763平方米，地下50384平方米；建筑高度99.45米。地下五层，地上二十三层。主要功能设置：地下为停车库、设备用房、放疗和核医学预留（直线加速器、模拟定位CT、模拟定位MRI、PET-CT、PET- MRI等）、人防等；地上为病房（六~二十三层）、放射科MRI室、检验科、静脉配置中心、病案库、医生办公、餐厅、厨房、临床技能培训等。

后勤综合楼1栋，建筑面积54798平方米，其中：地上35360平方米，地下19438平方米；建筑高度24米。地下二层、半地下二层、地上六层。主要功能设置：地下为停车库、报告厅、人防、设备房等；地上为学生宿舍、值班室、员工活动中心、多功能会议室、研究工作室、办公室、餐厅、厨房、物资库房等。

二、技术要求

1、现场查验评估：

针对中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（二期）项目现场建设情况，从院方运营角度对下列14个专项系统（包括但不限于）及相应设备进行全专业查验评估并出具评估报告。

2、查验评估服务内容：

（1）建筑主体及公共设施：

按照国家相关验收规范，对项目房屋本体和公共设施进行查验，包括但不限于建筑物建筑、结构、室内装饰、地下室、室外园林等进行全面查验。特别是对房屋外墙、屋面及地下室防水质量进行重点查验。

（2）强电系统

按照国家相关验收规范，对项目强电系统进行查验，包括但不限于室内、外强电系统、高压系统、供配电系统、柴发系统、UPS系统、泛光照明系统、防雷接地系统等进行全面查验。

（3）给排水系统

按照国家相关验收规范，对给排水系统进行查验，包括但不限于室内给排水系统（包含饮水设备）、热水系统、室外给排水管网、中水系统、隔油系统以及污水处理站等进行全面查验。

（4）暖通系统

按照国家相关验收规范，对暖通系统进行查验，包括但不限于暖通冷热源、风系统、水系统、防排烟系统、柴油发电机燃油系统、多联式空调系统、蒸发式空调系统、排油烟及油烟净化系统等进行全面查验。

（5）消防系统

按照国家相关验收规范，对消防系统进行查验，包括但不限于防排烟系统、灭火器、喷淋系统、消防报警系统、应急照明系统等进行全面查验。

（6）建筑智能化系统

按照国家相关验收规范，对建筑智能化系统进行查验，包括但不限于机房、综合布线系统、计算机网络系统、数字无线对讲系统、门禁一卡通系统、楼宇自动控制系统（含冷热源群控系统）、智能照明系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、能耗（分科）计量系统、有线电视系统、语音系统、一键报警系统、防盗防火安全门等进行全面查验。

（7）电梯系统

按照国家相关验收规范，对电梯系统进行查验，包括客梯、货梯、消防电梯、手术专用梯、扶梯等进行全面查验。

（8）医用气体系统

按照国家相关验收规范，对医用气体系统进行查验，包括但不限于医用氧气系统、医院真空系统、医院压缩空气系统、气体监控管理系统、室外氧气管网及液氧站等进行全面查验。

（9）物流系统

按照国家相关验收规范，对物流系统进行查验，包括但不限于垃圾被服收集系统、轨道物流系统、AGV系统等进行全面查验。

（10）洁净工程

按照国家相关验收规范，对洁净工程进行查验，包括但不限于静配中心建筑、装饰、净化空调系统、给排水系统、强弱电系统等进行全面查验。

（11）标识标牌

按照国家相关验收规范，对标识标牌进行查验，包括但不限于室内外标识预留、地下车库标识、楼顶大字等标识标牌的施工质量、泛光照明等进行全面查验。

（12）防辐射工程

按照国家相关验收规范，对防辐射工程进行查验，包括但不限于机房排风系统、安全防护措施外观检查等。

（13）厨房、餐厅

按照国家相关验收规范，对厨房、餐厅工程进行查验，包括但不限于给排水系统、强弱电系统、暖通系统、燃气系统、消防系统、室内装修等进行全面查验。

（14）玻璃幕墙

按照国家相关验收规范，对玻璃幕墙工程进行查验，包括但不限于结构安全性、密封防水性、材料与工艺的匹配性等进行全面查验。

（15）实物清点、功能验证、项目竣工资料完整性核对

对于上述需查验系统的设备主件、配件的参数、数量、品牌等进行复核；对功能进行验证，包括但不限于单机试验、空载试验、负载试验、联动试验等；对项目竣工资料的完整性进行核对。

（16）对于查验问题项整改进行全面跟进，逐条销项。

3、项目人员要求：

第三方查验单位应组建相对固定的服务团队，服务团队（项目负责人+项目团队成员）总人数要求达到5人或以上。

- 报价单样式

| 序号 | 系统名称 | 服务费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑主体及公共设施 |  |  |
| 2 | 强电系统 |  |  |
| 3 | 给排水系统 |  |  |
| 4 | 暖通系统 |  |  |
| 5 | 消防系统 |  |  |
| 6 | 建筑智能化系统 |  |  |
| 7 | 电梯系统 |  |  |
| 8 | 医用气体系统 |  |  |
| 9 | 物流系统 |  |  |
| 10 | 洁净工程 |  |  |
| 11 | 标识标牌 |  |  |
| 12 | 防辐射工程 |  |  |
| 13 | 厨房、餐厅 |  |  |
| 14 | 玻璃幕墙 |  |  |
| 15 | 实物清点、功能验证、项目竣工资料完整性核对 |  |  |
| 16 | 整改跟进，逐条销项 |  |  |
| 总计 |  |  |  |